{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"“Si richiede se i brand riportati nel computo metrico estimativo sono vincolanti oppure se questi sono soltanto indicazioni ed è possibile cambiarli mantenendo intatte le caratteristiche tecniche”.","Buongiorno, \r\nin merito al quesito posto si precisa che sono vincolanti il brand relativo alla marca Bticino del quadro di bassa tensione a valle del trasformatore dell'impianto fotovoltaico Magazzini per la necessaria compatibilità elettrica con i quadri esistenti e il brand relativo ai lavori di completamento della CCI (controllore centrale impianti) e dei dispositivi di interfaccia  che devono essere di marca Thytronic per la necessaria compatibilità con quanto già preesistente. Per il resto si devono solo rispettare le prescrizioni  e le caratteristiche del disciplinare tecnico prestazionale."]
[2,"Buongiorno\r\nla nostra società ha codice  ATECO 43.21.01 ma il contratto che applica è C030 METALMECCANICA ARTIGIANATO, possiamo partecipare alla procedura dichiarando in fase di gara che ci impegneremo ad applicare il contratto richiesto dalla stazione appaltante per tutta la durata dei lavori?\r\nIn attesa di riscontro, cordiali saluti\r\nRossi M.","Buongiorno, come specificato al punto 9 della domanda di partecipazione, è sufficiente dichiarare di impegnarsi ad applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto per tutta la sua durata il CCNL indicato nel Disciplinare di gara."]
[3,"La nostra società ha codice ateco 43.21.01 ma non applica i CCNL richiesti nel bando, è ammessa la dichiarazione di equivalenza? grazie\r\n","Buongiorno,\r\nla dichiarazione di equivalenza è esplicitamente prevista al punto 9 della domanda di partecipazione."]
[4,"Buongiorno, per la partecipazione alla gara si richiede certificazione FER.\r\nLa sottoscritta società è in possesso della suddetta certificazione in dotazione al Direttore Tecnico, ma non risulta evidenziata nel certificato della CCIAA.\r\n\r\nSi chiede pertanto conferma per la partecipare alla gara anche se non evidenziato nel certificato camerale.","Buongiorno, in assenza di specifica dicitura nella visura camerale, la certificazione FER può essere dimostrata inserendo nella busta della documentazione amministrativa l'attestato di formazione a comprova che il responsabile tecnico della ditta ha i requisiti di cui al dm  37/2008."]
[5,"Buongiorno, gli impalcati metallici di sostegno moduli su edificio Magazzini e le strutture metalliche delle tettoie fotovoltaiche sull'edificio Silos sono escluse dai lavori oggetto di gara?","Buongiorno, si conferma che gli impalcati metallici di sostegno moduli su edificio Magazzini e le strutture metalliche delle tettoie fotovoltaiche sull'edificio Silos sono esclusi dai lavori oggetto di gara. Sono però compresi nell' appalto la fornitura e il fissaggio dei  profili in alluminio tipo Fischer dove fissare i moduli e gli accessori necessari, come descritto nel computo metrico e evidenziati negli elaborati grafici."]
[6,"Nei requisiti di capacità economica e finanziaria il bando richiede il possesso della certificazione per installazione di impianti fotovoltaici è un documento da allegare obbligatoriamente in fase di partecipazione o può essere presentato in sede di autorizzazione al subappalto? grazie","Buongiorno, la certificazione per installazione di impianti fotovoltaici dev'essere inserita nella busta amministrativa. Qualora il concorrente non sia in possesso di tale certificazione, è possibile ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del d.lgs. 36/2023 e con i vincoli esecutivi previsti da detta disposizione. Non è invece possibile ricorrere al subappalto relativamente alla certificazione, poiché essa riguarda in misura prevalente le lavorazioni relative alla categoria prevalente e pertanto soggiace al divieto di cui all'articolo 119 del citato d.lgs."]
[7,"Buongiorno,\r\nla presente per chiedere conferma della quota massima subappaltabile per le categorie:\r\nOG9 quota massima subappaltabile 49.99 %\r\nOG1 quota massima subappaltabile 100%\r\nGrazie","Buongiorno, si confermano le quote indicate nel quesito."]
[8,"All’interno del computo metrico estimativo non si ha evidenza dei moduli fotovoltaici, per entrambi gli impianti fotovoltaici. Sono oggetto di altra gara ?\r\nOppure per cortesia indicare in quale voce sono quotati.\r\nGrazie\r\n","Buongiorno, la fornitura dei moduli fotovoltaici è stata oggetto di precedente gara."]